ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:

физическое лицо, в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых:

- превышает 15 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, либо осуществления предпринимательской деятельности;

- не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для осуществления предпринимательской деятельности;

- не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в случае присоединения по первой или второй категории надежности.

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых:

- превышает 150 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);

- составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), в случае присоединения по первой категории надежности;

- физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети классом напряжения 35 кВ и выше вне зависимости от объема максимальной мощности и категории надежности.

- юридическое лицо или индивидуальным предпринимателем в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Плата за технологическое

присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту утверждается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

несоблюдения любого из следующих критериев:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены

к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя;

г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

д) отсутствие мероприятий по реконструкции   или   расширению   (сооружению   новых)   объектов   электросетевого   хозяйства (за исключением объектов заявителей, обратившихся с заявкой в целях временного технологического присоединения) и (или) мероприятий по строительству (реконструкции) генерирующих объектов, проведение которых необходимо для обеспечения присоединения объектов заявителя, в инвестиционных программах ПАО «Россети Северный Кавказ», в том числе смежных сетевых организаций, и (или) отсутствие обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрической сети.

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): в зависимости от категории заявителя и характеристик присоединяемых энергопринимающих устройств.

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № Этап |  | Условие этапа Содержание |  | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение | Направление заявки в ПАО «Россети Северный Кавказ» | 1.1. Заявитель направляет заявку на технологическое присоединение | Очная, письменная или электронная (в том числе посредством переадресации на официальный сайт, обеспечивающий | Не ограничен | Пункты 8-10 Правил технологического присоединения1. |
|  |  | При отсутствии сведений и документов, | 1.2. ПАО «Россети Северный Кавказ» направляет заявителю уведомление содержащее |  | 3 рабочих дня со дня получения | Пункт 15 Правил технологического присоединения |

1 Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861

| № Этап |  | Условие этапа Содержание |  | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | указанных в пунктах 9, 10 Правил технологического присоединения | указание на сведения (документы), которые в соответствии с Правилами ТП должны быть представлены заявителем в дополнение к представленным сведениям (документам), а также указание на необходимость их представления в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления представить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов | возможность направлять заявку и прилагаемые документы) | заявки |  |
|  |  | Непредставление заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления | 1.3. Аннулирование заявки и уведомление об этом заявителя |  | 3 рабочих дня со дня принятия решения об аннулировании заявки |  |
| 2 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Присоединение объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая | 2.1. Копия заявки и проект технических условий направляются ПАО «Россети Северный Кавказ» на рассмотрение системному оператору |  | В течение 5 рабочих дней с даты получения заявки | Пункт 21 Правил технологического присоединения |

| № Этап |  | Условие этапа Содержание |  | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, а также присоединение объектов электросетевого хозяйства или энергопринимающи х устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше |  |  |  |  |
|  |  | Получение системным оператором заявки и проекта технических условий от ПАО «Россети Северный Кавказ» | 2.2. Системный оператор рассматривает заявку и осуществляет согласование проекта технических условий на технологическое присоединение |  | В течение 15 дней со дня получения проекта технических условий от ПАО «Россети Северный Кавказ» |  |
|  |  | При необходимости согласования ПАО «Россети Северный Кавказ» технических условий с системным оператором | 2.3. Направление заявителю уведомления об увеличении срока в связи с согласованием технических условий с системным оператором | Письменная или электронная |  | Пункты 15, 21 Правил технологического присоединения |
|  |  |  | 2.4. ПАО «Россети Северный Кавказ» направляет в уполномоченный орган | Письменная | В течение 30 дней после получения | Пункт 30.1 Правил технологического присоединения |

| № Этап |  | Условие этапа Содержание |  | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту (далее - заявление об установлении платы) |  | заявки (без учета сроков согласования технических условий с субъектом оперативно- диспетчерского управления) |  |
|  |  |  | 2.5. ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомляет заявителя о направлении заявления об установлении платы с приложенными к нему материалами в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов | Письменная или электронная | Не позднее 3 рабочих дней со дня направления заявления об установлении платы | Пункт 30.2 Правил технологического присоединения |
|  |  |  | 2.6. Уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическое присоединение по | Письменная | В течение 30 рабочих дней/45 рабочих дней 2со дня поступления заявления об установлении | Пункт 30.3 Правил технологического присоединения |

2 В случае если технические условия подлежат согласованию с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления

| № Этап |  | Условие этапа Содержание |  | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту |  | платы, либо со дня получения недостающих документов и сведений |  |
|  |  | Отсутствие документов и сведений, необходимых для расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | 2.7. Уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов уведомляет ПАО «Россети Северный Кавказ» |  | В течение 7 дней со дня поступления заявления об установлении платы |  |
|  |  |  | 2.8. ПАО «Россети Северный Кавказ» направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов соответствующие документы и сведения |  | Не позднее 5 дней со дня получения соответствующего уведомления |  |

| № Этап |  | Условие этапа Содержание |  | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Решение уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | 2.9. ПАО «Россети Северный Кавказ» направляет заявителю проект договора, индивидуальные технические условия (в случае, если индивидуальные технические условия подлежат согласованию с системным оператором, - индивидуальные технические условия, согласованные с системным оператором), являющиеся неотъемлемым приложением к этому договору, а также решение уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту Одновременно уведомляет заявителя о последствиях наступления бездоговорного потребления | Письменная или электронная | Не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу указанного решения | Пункт 30.4 Правил технологического присоединения |

| № Этап |  | Условие этапа Содержание |  | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | электрической энергии, а также о возможности временного технологического присоединения |  |  |  |
|  |  | Несогласие заявителя с представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» проектом договора и (или) несоответствия его Правилам технологического присоединения | 2.10. Направление заявителем в ПАО «Россети Северный Кавказ» мотивированного отказа от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с Правилами технологического присоединения |  | В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного ПАО «Россети Северный Кавказ» проекта договора и технических условий | Пункт 15 Правил технологического присоединения |
|  |  | Согласие заявителя с представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» проектом договора и (или) несоответствия его Правилам технологического присоединения | 2.11. Подписание заявителем двух экземпляров проекта договора и направление одного экземпляра ПАО «Россети Северный Кавказ» с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор |  | 10 рабочих дней со дня получения заявителем проекта договора |  |
|  |  | Ненаправление | 2.12. Поданная |  | Не ранее чем |  |

| № Этап |  | Условие этапа Содержание |  | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания | заявителем заявка аннулируется |  | через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного ПАО «Россети Северный Кавказ» проекта договора и технических условий |  |
|  |  | Направление заявителем в течение 10 рабочих дней после получения от ПАО «Россети Северный Кавказ» проекта договора мотивированного отказа от подписания этого проекта договора с требованием приведения его в соответствие с Правилами технологического присоединения | 2.13. Представление заявителю новой редакции проекта договора, приведенного в соответствие Правилам технологического присоединения, для подписания, а также подписанных технических условий (как неотъемлемого приложения к договору) |  | 10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированно го требования о приведении проекта договора в соответствие Правилам технологическо го присоединения |  |
|  |  | Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения | 2.14. ПАО «Россети Северный Кавказ» направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли- продажи (поставки) |  | не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора |  |

| № Этап |  | Условие этапа Содержание |  | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | электрической энергии (мощности)) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, копию подписанного с заявителем договора и копии документов заявителя, предусмотренных пунктом 10 Правил, а также копию заявки о технологическом присоединении соответствующих энергопринимающих устройств, в которой указан гарантирующий поставщик или энергосбытовая (энергоснабжающая) организация в качестве субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить соответствующий договор |  |  |  |
| 3 | Выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, | Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения | 3.1. Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения |  | В соответствии с условиями договора | Пункты 16, 17 Правил технологического присоединения |

| № Этап |  | Условие этапа Содержание |  | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предусмотренных договором |  | 3.2. Разработка ПАО «Россети Северный Кавказ» проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями |  |  | Пункт 16-18 Правил технологического присоединения |
|  |  |  | 3.3. Разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Выполнение заявителем и ПАО «Россети Северный Кавказ» технических условий, включая осуществление ПАО «Россети Северный Кавказ» мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение |  |  |  |

| № Этап |  | Условие этапа Содержание |  | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | заявителем и ПАО «Россети Северный Кавказ» требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем3 |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. Проверка выполнения заявителем и ПАО «Россети Северный Кавказ» технических условий в соответствии с разделом IX Правил технологического присоединения |  |  |  |
|  |  | Выполнение заявителем технических условий | 3.5.1. Направление заявителем в ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомления о выполнении технических условий с необходимым пакетом документов | Письменная или электронная |  | Пункты 85,93 Правил технологического присоединения |
|  |  | ТУ содержат требования в отношении | 3.5.2. Направление ПАО «Россети Северный Кавказ» гарантирующему |  | в течение 3 дней со дня получения от | пп.87, 94 Правил ТП |

3 Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

| № Этап |  | Условие этапа Содержание |  | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | коллективных (общедомовых) ПУ электрической энергии и иного оборудования, используемого для организации коллективного (общедомового) коммерческого учета электрической энергии (мощности) в многоквартирных домах, | поставщику, в зоне деятельности которого располагается (будет располагаться) многоквартирный дом, копии уведомления и копии приложенных к нему документов. |  | заявителя уведомления о выполнении технических условий |  |
|  |  | Уведомление о выполнении заявителем технических условий, которые подлежат согласованию с субъектом оперативно- диспетчерского управления | 3.5.3. Направление ПАО «Россети Северный Кавказ» субъекту оперативно- диспетчерского управления копии уведомления заявителя о готовности к проверке выполнения технических условий и копии приложенных к нему документов |  | В течение 2 дней со дня получения от заявителя уведомления | Пункт 94 Правил технологического присоединения |
|  |  | Уведомление о выполнении заявителем технических условий соответствует пунктам 85,86/93 Правил технологического | 3.5.4. ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляет мероприятия по проверке выполнения заявителем технических условий, которые включают: проверку соответствия технических решений, параметров оборудования |  | Вне зависимости от факта выполнения технических условий со стороны ПАО «Россети Северный Кавказ» не позднее 10 | Пункты 82-90/91-102 Правил технологического присоединения |

| № Этап |  | Условие этапа Содержание |  | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | присоединения | (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах, представленных заявителем к уведомлению, требованиям технических условий; осмотр (обследование) электроустановок заявителей4 |  | дней со дня получения от заявителя уведомления/25 дней в случае, если технические условия, подлежат согласованию с субъектом оперативно- диспетчерского управления |  |
|  |  | Уведомление о выполнении заявителем технических условий, которые подлежат согласованию с субъектом оперативно- диспетчерского управления | 3.5.4.1. Уведомление ПАО «Россети Северный Кавказ» субъекта оперативно- диспетчерского управления о предполагаемой дате проведения осмотра соответствующих объектов электросетевого хозяйства и(или) электроустановок заявителя | Письменная | Не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня проведения осмотра |  |
|  |  |  | 3.5.4.2. Субъект оперативно- диспетчерского управления направляет ПАО «Россети Северный Кавказ» |  | Не позднее, чем за 2 рабочих дня до проведения осмотра |  |

4 В случае если технические условия подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления выполнение мероприятий по проверке выполнения технических условий происходит с участием субъекта оперативно диспетчерского управления

| № Этап |  | Условие этапа Содержание |  | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | решение об участии (отказе от участия) в осмотре |  |  |  |
|  |  | Выполнение заявителем требований технических условий и проектной документации по результатам проверки выполнения заявителем технических условий | 3.5.4.3. Заявителю выдается подписанный ПАО «Россети Северный Кавказ» акт о выполнении технических условий в 2 экземплярах5 |  | В 3-дневнй срок после осмотра |  |
|  |  |  | 3.5.4.4. Допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в порядке, предусмотренном Разделом Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии6 |  |  | Пункты 82(1), 91(1) Правил технологического присоединения |
|  |  | Невыполнение заявителем требований | 3.5.5. Заявителю выдается перечень замечаний, выявленных в ходе |  |  | Пункты 89,97,98 Правил технологического присоединения |

5 В случае если технические условия были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления, акт о выполнении технических условий , согласованный с субъектом оперативно-диспетчерского управления, в 3 экземплярах

6 Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

| № Этап |  | Условие этапа Содержание |  | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | технических условий и проектной документации по результатам проверки выполнения заявителем технических условий | проверки и подлежащих выполнению заявителем7 |  |  |  |
|  |  | Уведомление заявителем ПАО «Россети Северный Кавказ» об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению | 3.5.6. Повторный осмотр электроустановки заявителя |  | Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний |  |
|  |  |  | 3.5.7. Заявитель возвращает в ПАО «Россети Северный Кавказ» один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий8 |  | В течение 5 дней со дня получения подписанного ПАО «Россети Северный Кавказ» акта о выполнении технических условий | Пункты 88,99 Правил технологического присоединения |

7 В случае если технические условия были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления, заявителю направляются замечания субъекта оперативно-диспетчерского управления

8 В случае если технические условия были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления, заявитель возвращает 2 экземпляра акта о выполнении технических условий, один изз которых направляется сетевой организацией субъекту оперативно-диспетчерского управления

| № Этап |  | Условие этапа Содержание |  | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.6. Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя |  | В соответствии с условиями договора | Пункт 7 Правил технологического присоединения |
| 4 | Осуществление ПАО «Россети Северный Кавказ» фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности | Наличие подписанных ПАО «Россети Северный Кавказ» и заявителем акта о выполнении технических условий и акта допуска прибора учета к эксплуатации | 4.1. Комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Северный Кавказ», в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено"). Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного |  |  |  |

| № Этап |  | Условие этапа Содержание |  | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") |  |  |  |
| 5 | Составление акта об осуществлении технологического присоединения | Выполнение пункта 7 Правил технологического присоединения | 5.1. Оформление ПАО «Россети Северный Кавказ» и направление (выдача) заявителю акта об осуществлении технологического присоединения | Письменная или электронная | Не позднее 3 рабочих дней после осуществления ПАО «Россети Северный Кавказ» фактического присоединения объектов электроэнергети ки (энергопринима ющих устройств) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности | Пункты 7,19 Правил технологического присоединения |
|  |  | Подписанный ПАО «Россети Северный Кавказ» и заявителем акт об осуществлении технологического присоединения | 5.2. Направление ПАО «Россети Северный Кавказ» подписанного с заявителем акта в энергосбытовую организацию |  | В течение 2 рабочих дней со дня подписания заявителем и ПАО «Россети Северный Кавказ» акта об осуществлении технологическо го присоединения | Пункт 19 (1) Правил технологического присоединения |

| № Этап |  | Условие этапа Содержание |  | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5.2.1. Направление ПАО «Россети Северный Кавказ» информации о дате фактического приема (подачи) напряжения и мощности на объекты заявителя в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, либо в случае отсутствия информации у ПАО «Россети Северный Кавказ» о заключении такого договора на дату направления - в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли- продажи (поставки) электрической энергии (мощности). | в письменном или электронном виде | не позднее 3 рабочих дней со дня фактического приема (подачи) напряжения и мощности на объекты заявителя | Пункт 19 (1) Правил технологического присоединения |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:

Единый контактный центр «Светлая страна» ПАО «Россети Северный Кавказ» по телефону: 8 800 220-0-220

Интернет-приемная, Личный кабинет Заявителя, адреса Центров обслуживания клиентов на официальном сайте ПАО «Россети Северный Кавказ»: http://www.rossetisk.ru